## PAE.HVAC.TRE-ES.00
PLANILHA DE ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS PREÇOS UNITÁRIOS ORÇADOS - PESQUISA DE MERCADO - DATA REF. PREÇO: 10/2023. | [7 empty] | Resp. Técnica: Eng. Kátia Castro Puertas | CREA-SP: 0682258758/D | Assinatura:
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIEDADE | LOCAL: EDIFÍCIO SEDE
PESQUISA COM FORNECEDORES ESPECIALIZADOS | EMPRESAS CONSULTADAS |  |  | ANÁLISE ESTATÍSTICA
Descrição | OBEY ENGENHARIA | SNAR CONDICIONADO | AIR GREEN CLIMATIZAÇÃO
Equipamentos / Componentes Eletromecânicos |  |  |  | Média Arit. | Mediana | Variância | Desvio Padrão | Menor Valor | Coef. de Variação | Adotar
Fornecimento de unidade Condensadora VRV,Capacidade de 10HP, Modelo RHXYQ10ATL - Fabricante Daikin
Unidade | 58850 | 51219 | 47868.65 | 52645.8833 | 51219 | 21116339.3272 | 4595.2518 | 47868.65 | 8.729% | MENOR VALOR
Fornecimento de unidade Condensadora VRV,Capacidade de 12HP, Modelo RHXYQ12ATL - Fabricante Daikin
Unidade | 60500 | 55475 | 51846.18 | 55940.3933 | 55475 | 12589728.9094 | 3548.2008 | 51846.18 | 6.343% | MENOR VALOR
Fornecimento de unidade Condensadora VRV,Capacidade de 16HP, Modelo RHXYQ16ATL - Fabricante Daikin
Unidade | 72150 | 67110 | 62719.16 | 67326.3867 | 67110 | 14846868.779 | 3853.1635 | 62719.16 | 5.723% | MENOR VALOR
Evaporador Hi-Wall - 6.100 kcal/h - Modelo FXAQ63AVM, fabricação Daikin ou equivalente
Unidade | 4900 | 5250 | 4125 | 4758.3333 | 4900 | 220972.2222 | 470.0768 | 4125 | 9.879% | MENOR VALOR
Fornecimento de Kit REFNET de derivação Modelo KHRP26A22T, fabricação Daikin
Unidade | 500 | 485 | 455.59 | 480.1967 | 485 | 340.244 | 18.4457 | 455.59 | 3.841% | MENOR VALOR
Fornecimento de Kit REFNET de derivação Modelo KHRP26A33T, fabaricação Daikin
Unidade | 550 | 506 | 473.13 | 509.71 | 506 | 991.7149 | 31.4915 | 473.13 | 6.178% | MENOR VALOR
Fornecimento de Kit REFNET de derivação Modelo KHRP26A72T, fabricação Daikin
Unidade | 890 | 787 | 735.95 | 804.3167 | 787 | 4105.1672 | 64.0716 | 735.95 | 7.966% | MENOR VALOR
Fornecimento de Kit REFNET de derivação Modelo KHRP26A73T, fabricação Daikin
Unidade | 1700 | 1406 | 1314.22 | 1473.4067 | 1406 | 27076.1974 | 164.5485 | 1314.22 | 11.17% | MENOR VALOR
Fornecimento de Kit REFNET de redução Modelo KHRP26M73TP9, fabricação Daikin
Unidade | 700 | 524 | 490.64 | 571.5467 | 524 | 8435.611 | 91.8456 | 490.64 | 16.07% | MENOR VALOR
Kit de Conexão de Tubulação Modelo BHFP22P151, fabricação Daikin ou equivalente
Unidade | 2350 | 1893 | 1769.87 | 2004.29 | 1893 | 62284.5349 | 249.5687 | 1769.87 | 12.45% | MENOR VALOR
Kit de Controle Centralizado, Mod. Reiri for Office, Combinação DCPF06BR+DCPA01, fabricação Daikin ou equivalente
Unidade | 18900 | 22590 | 19900 | 20463.3333 | 19900 | 2428022.2222 | 1558.2112 | 18900 | 7.615% | MENOR VALOR
Controlador Remoto com Fio, Mod. BRC2E61, fabricação Daikin
Unidade | 575 | 635 | 590 | 600 | 590 | 650 | 25.4951 | 575 | 4.249% | MENOR VALOR
Caixa de ventilação, Modelo FH315, Filtragem G4+M5, 220V, 1F, 60Hz, c/ Potenciômetro, fabricação Sicflux
Unidade | 4080 | 4190 | 4250 | 4173.3333 | 4190 | 4955.5556 | 70.3957 | 4080 | 1.687% | MENOR VALOR
Rede Frigorífica e Acessórios - Sistema VRV
Fornecimento de Válvula de Serviço, diâmetro 3/8", GBC Danfoss
Unidade | 139.9 | 139.1 | 138 | 139 | 139.1 | 0.60667 | 0.77889 | 138 | 0.5604% | MÉDIA
Fornecimento de Válvula de Serviço, diâmetro 5/8", GBC Danfos
Unidade | 199 | 200 | 195 | 198 | 199 | 4.6667 | 2.1602 | 195 | 1.091% | MÉDIA
Redes de Distribuição de Ar - Dutos de Ar Externo/Ar Condicionado e Acessórios
Painel MPU/ALU PIR #20mm - Painél 2,00x1,20m
Metro Quadrado | 103 | 95 | 97 | 98.3333 | 97 | 11.5556 | 3.3993 | 95 | 3.457% | MÉDIA
Porta de Inspeção para Duto, Pré-Fabricada, Dimensões 250x120mm, fabricação Refrin ou equivalente
Unidade | 175 | 190 | 183 | 182.6667 | 183 | 37.5556 | 6.1283 | 175 | 3.355% | MÉDIA
Instalações Elétricas - QFAC's, Circuitos Terminais e Circuitos de Sinal entre Unidades I Automação
Quadro Elétrico - QF-AC - Conjunto Fabricado, Completo, Conforme Detalhamento Construtivo de Projeto e Caderno Técnico
Unidade | 8150 | 8500 | 9900 | 8850 | 8500 | 571666.6667 | 756.0864 | 8150 | 8.543% | MÉDIA
Fornecimento de Cabo de Cobre, Isolação PVC, 2 x #1.0mm², Shieldado, 750 V
Metro | 4.9 | 5 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 0.046667 | 0.21602 | 4.5 | 4.501% | MÉDIA
Serviços Complementares à Entrega da Instalação Eletromecânica
Fornecimento de Calço de Neoprene, 100x100x25mm
Unidade | 13.21 | 11.8 | 10.99 | 12 | 11.8 | 0.8414 | 0.91728 | 10.99 | 7.644% | MÉDIA